Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 21/17

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 41, 43 i 46

Mjesto i datum: Nikšić, 13.04.2017. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15)  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

ZA NABAVKU ROBA

# za potrebe HE Perućica po partijama:

Partija 1: Sklopna i instalaciona oprema

Partija 2: Rezervni djelovi za čistilice

Partija 3: Rezervni djelovi za rasvjetu

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	14

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	15

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	16

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	17

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	18

NASLOVNA STRANA PONUDE	19

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	20

FINANSIJSKI DIO PONUDE	26

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	29

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	30

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	31

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	35

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	40

SADRŽAJ PONUDE	45

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	46

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	47

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD | Lice za davanje informacija: Andrija Lazović |
| --- | --- |
| Adresa: Vuka Karadžića br. 2 | Poštanski broj: 81400 |
| Sjedište: Nikšić | Identifikacioni broj: 02002230 |
| Telefon: +382 40 204 220 | Faks: +382 40 214 247 |
| Elektronska pošta (e-mail): andrija.lazovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II  Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Robe

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka roba za potrebe HE Perućica: Partija 1: Sklopna i instalaciona oprema Partija 2: Rezervni djelovi za čistilice Partija 3: Rezervni djelovi za rasvjetu, pod rednim brojevima 41, 43 i 46 Plana javnih nabavki br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine.

c)  CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31000000-6 Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba

IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost:

Partija 1: 20.000,00 €

Partija 2: 10.000,00 €

Partija 3: 15.000,00 €

UKUPNO: 45.000,00 €

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

- liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

- uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- U ponudi dostaviti detaljnu tehničku specifikaciju ponuđene robe;

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VI  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

VIII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

b) Mjesto isporuke: magacin HE Perućica.

IX Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

X  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  najniža ponuđena cijena 						broj bodova  100

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 24.05.2017. godine do 13 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  24.05.2017. godine u 14 sati,  u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od dana prijema fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan u trenutku zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

Ponuđač sa kojim se zaključi ugovor je dužan da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje posla dostavi naručiocu:

- garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

Tajnost podataka

Nema tajnih podataka.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1:

| Red. br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Sklopna i instalaciona oprema | Sklopnik CN 250 22, 380 V, 50 Hz, 2NO + 2NC, Končar ili ekvivalent | kom. | 2 |
| - 2 |  | Sklopnik CN 250 22 220 V, 50 Hz, 2NO + 2NC, Končar ili ekvivalent | kom. | 1 |
| - 3 |  | Sklopnik CN 170 380 V, 50 Hz, 2NO + 2NC, Končar ili ekvivalent | kom. | 3 |
| - 4 |  | Sklopnik CN 110 380 V, 50 Hz, 2NO + 2NC, Končar ili ekvivalent | kom. | 4 |
| 5 |  | Sklopnik CN 80 380 V, 50 Hz, 2NO + 2NC, Končar ili ekvivalent | kom. | 4 |
| 6 |  | Sklopnik CN 63 380 V, 50 Hz, 2NO + 2NC , Končar ili ekvivalent | kom. | 4 |
| 7 |  | Termomagnetni motorni zaštitni prekidač (24-32 A) GV2ME32, Schneider ili ekvivalent | kom. | 2 |
| 8 |  | Sklopnik CNM 45 380 V, 50 Hz, 2NO + 2NC, Končar ili ekvivalent | kom. | 3 |
| 9 |  | Sklopnik K 30 380 V, 50 Hz, Iskra ili ekvivalent | kom. | 2 |
| 10 |  | Sklopnik K 30 220 V, 50 Hz, Iskra ili ekvivalent | kom. | 2 |
| 11 |  | Sklopnik R-AV-L12, 380V, 50Hz, Energoinvest ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 12 |  | Prekidač N250 okidač R 250/2500 izvedba tropolni priključak prednji , Končar ili ekvivalent | kom. | 2 |
| 13 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 250, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 14 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 170, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 15 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 110, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 16 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 80, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 17 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 63, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 18 |  | Glavni kontakti za sklopnik CNM 45, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 19 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 40, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 20 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 25, Končar ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 21 |  | Glavni kontakti za sklopnik CN 10, Končar ili ekvivalent | kompl. | 10 |
| 22 |  | Industrijski termostat NC 10A 250V, M-Therm ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 23 |  | Hygrostat SK3118000, Rital ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 24 |  | Temperaturni regulator SK3110000 5-60 °C, Rital ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 25 |  | Dvopoložajni regulator nivoa za signalizaciju i održavanje nivoa tečnosti između dvije vrijednosti RN - 01 – 02, Tangenta ili ekvivalent | kom. | 4 |
| 26 |  | Isporuka i ugradnja operacionog panela SIEMENS OP77 sa instaliranim softverom i provjerom na licu mjesta, zatvaračnica Vrtac (kabina čistilnog stroja), SIEMENS ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 27 |  | Grijač za ormare FT-50W, AC-DC 100-250V | kom. | 10 |
| 28 |  | Žičani otpornik za razvodne ormare sa cementinim premazom tip CWR 050 2.2kΩ, 50W, 220VAC | kom. | 10 |
| 29 |  | Odvodnik prenapona LVA - 440B, In 10 kA, Ur 1,8 kV, Uc 440 VAC, IEC 61643 – 1, Raychem ili ekvivalent | kom. | 3 |
| 30 |  | Odvodnik prenapona LVA - 280B, In 10 kA, Ur 1,2 kV, Uc 280 VAC, IEC 61643 – 1, Raychem ili ekvivalent | kom. | 3 |
| 31 |  | Odvodnik prenapona V20 - C3 +NPE 280V, Uc=280V, OBO Betterman ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 32 |  | Voltmetar 0-500V 135x135 mm, ISKRA ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 33 |  | Ampermetar 600/5 A 135x135 mm, ISKRA ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 34 |  | Ispravljač 20A, 3ph, ulaz 3AC 400-500V, 50/60 Hz, izlaz , Tangenta ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 35 |  | Rele CITI 27-SDM/1K-WO, 230VAC 16A | kom. | 10 |
| 36 |  | Cilindrične bravice za ormare | kom. | 10 |
| 37 |  | Kosa živina armatura 125W | kom. | 1 |
| 38 |  | Kosa živina armatura 250W | kom. | 1 |
| 39 |  | Ugradne sijalice 3W, Legrand ili ekvivalent | kom. | 15 |
| 40 |  | Kapa za osigurače kp II, Končar ili ekvivalent | kom. | 40 |
| 41 |  | Bimetalni rele RB6 60-100A, Iskra ili ekvivalent | kom. | 2 |
| 42 |  | Tipkalo UT-1A, TNNO Doboj ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 43 |  | Razvodna ploča za uličnu rasvjetu tip OPK ili RO ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 44 |  | Siluminska OG utičnica monofazna sa zaštitnim kontaktom | kom. | 20 |
| 45 |  | Siluminska OG utičnica trofazna sa zaštitnim kontaktom | kom. | 20 |
| 46 |  | Trofazni utikač | kom. | 20 |
| 47 |  | Ultra brzi osigurač NV2U-N 355A, ETI ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 48 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV2U-N 355A 690VAC, Končar ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 49 |  | Uložak nožastog osigurača tip: 4NV-00 gt-gl 80A, Končar ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 50 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV0-00C gG 80A 500V, Končar ili ekvivalent | kom. | 20 |
| 51 |  | Uložak nožastog osigurača tip: 4NV-1C gG 125A 500V, Končar ili ekvivalent | kom. | 20 |
| 52 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV0-1C gG 200A 500V, Končar ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 53 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NVT-00 100A 500V, Končar ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 54 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV-1C gL/gG 63A 690V, ETI ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 55 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV-1C gL/gG 80A 690V, ETI ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 56 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV-00C gL/gG 35A 690V, ETI ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 57 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV0-2gG 250A 500V, Končar ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 58 |  | Uložak nožastog osigurača tip: NV0-0 gT 20A 500V, Končar ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 59 |  | Oznake za naticanje na provodnike 5-9 mm2 (br. 0-9), Stojkoplast ili ekvivalent | kompl. | 2 |
| 60 |  | Oznake za naticanje na provodnike 4-6 mm2 (br. 0-9), Stojkoplast ili ekvivalent | kompl. | 2 |
| 61 |  | Oznake za naticanje na provodnike 1,5-2,5 mm2 (br. 0-9), Stojkoplast ili ekvivalent | kompl. | 2 |
| 62 |  | Grijač ormara elektrike SK3 107.000 (15R3 oznaka u projektu), Rittal ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 63 |  | Uređaj za signalizaciju greške Tip: LAB16-1LED-AN ZE/6B EES (Ser. Br. 0413127), Elektra elektronik ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 64 |  | Ventilator u elektro ormaru SK 3325100 (Fabrički Broj 443826, 57S6 oznaka u projektu ), Rittal ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 65 |  | Filteri dimenzija 220x220mm | kom. | 5 |

Napomena: Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnični ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

Partija 2:

| Red. br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezervni djelovi za čistilice | - Zatvaračnica Norin - Ulazna građevina (Proizvođač Kunz - Austrija) |  |  |
| 1 |  | Beskontaktni induktivni prekidač 30mm (narudžbeni broj 993626) | kom. | 2 |
| 2 |  | Beskontaktni induktivni prekidač 15mm (narudžbeni broj 993240) | kom. | 2 |
| 3 |  | Kartica DO16xPELA C/120/230V (322 – 1 HH01 – 0A A0) | kom. | 2 |
| 4 |  | Motor za dizanje i spuštanje grabulje zatvaračnice NORIN Tip: D 180L-8/4/H240 KW 9,6 26/17,5A cosϕ 0,63/0,91, BREIK BFK 458 Wolfer (13M1 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 5 |  | Motor travel-drive 1 RB PAHRWERK SMOTOR RU 0,75kW 100% ED (13M5 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 6 |  | Motor travel-drive 1 LB PAHRWERK SMOTOR LU 0,75kW 100% ED (13M8 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
|  |  | - Zatvaračnica Vrtac (Proizvođač Muhr - Njemačka) |  |  |
| 7 |  | Davač ugla rotacije tornja TWK - elektronik TRA 50-SA 2880W SB01(30D1 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 8 |  | Pozicija glavne ruke čistilice PENDELGEBER PE-MR/1023 IP 67 (31D1 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 9 |  | Pozicija male ruke čistilice PENDELGEBER PE-MR/1023 IP 67 (31D2 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 10 |  | Davač temperature ulja (30D5 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 11 |  | Davač pritiska glavne ruke (32D1 oznaka u projektu) | kom. | 2 |
| 12 |  | Senzor pozicije za čišćenje 3SE5112-OCH80 IP67 (51S7 oznaka u projektu) | kom. | 2 |
| 13 |  | Davač pritiska ulja hidraulike PK 6531 REFECTOR SOD (50S8 oznaka u projektu) | kom. | 1 |
| 14 |  | Davač nivoa ulja (50S7 oznaka u projektu) | kom. | 1 |

Napomena:

- Ponuđači, ako procijene, mogu u dogovoru sa Naručiocem izvršiti obilazak čistilica, usaglasiti tražene rezervne djelove radi formiranja što preciznije ponude (shodno zahtjevu) svakog radnog dana od 9 do 12 časova do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu najmanje dva dana.

Garantni rok: min 12 mjeseci od dana isporuke.

Partija 3:

| Red. br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezervni djelovi za rasvjetu | Nadgradne svjetiljke sa sjajnim „V” rasterom 4x36W, sa elektronskom prespojivom napravom, tip MCP 90 F1TS, MARELI ili ekvivalent | kom. | 6 |
| 2 |  | Nadgradne svjetiljke sa sjajnim „V” rasterom 2x36W, sa elektronskom prespojivom napravom, tip MCP 90 F1TS, MARELI ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 3 |  | Ugradni LED panel dimenzija 595x595mm, snage 40W, temperatura boje 4.000K, ugao isijavanja minimum 120°, minimum 4.000lm, minimalni životni vijek 50.000 časova rada, Osram ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 4 |  | Fluo sijalica 18W, T8, grlo G13, 220V, 50Hz, svjetlosni fluks minimum 1.250 lm, minimalni životni vijek 90.000 časova rada, Osram ili ekvivalent | kom. | 200 |
| 5 |  | Fluo sijalica 36W, T8, grlo G13, 220V, 50Hz, svjetlosni fluks minimum 3.250 lm, minimalni životni vijek 90.000 časova rada, Osram ili ekvivalent | kom. | 200 |
| 6 |  | Fluo sijalica 49W, T5, grlo G5, 220V, 50Hz, High Output, svjetlosni fluks minimum 4.310 lm, minimalni životni vijek 45.000 časova rada, Osram ili ekvivalent | kom. | 50 |
| 7 |  | Sijalica sa užarenim vlaknom E-27, 220V, 50 Hz, 100W, Osram ili ekvivalent | kom. | 200 |
| 8 |  | LED sijalica za grlo E27, snage 8W, temperatura boje 4.000K, minimum 800lm, minimalni životni vijek 15.000 časova rada, Osram ili ekvivalent | kom | 200 |
| 9 |  | LED sijalica za grlo E27, snage 9W, temperatura boje 4.000K, minimum 1.050lm, minimalni životni vijek 15.000 časova rada, Osram ili ekvivalent | kom. | 200 |
| 10 |  | Prigušnica za svjetiljku OPALO 3 snage 250 W, VOSSLOH SCHWABE ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 11 |  | Prigušnica za svjetiljku ECO 3 snage 400 W, VOSSLOH SCHWABE ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 12 |  | Natrijumova sijalica v.p. 250W, grlo E40, svjetlosni fluks minimum 33.000 lm, minimalni životni vijek 48.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom | 30 |
| 13 |  | Natrijumova sijalica v.p. 400W, grlo E40, svjetlosni fluks minimum 56.500 lm, minimalni životni vijek 48.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom | 30 |
| 14 |  | Metal halogena sijalica 250W, grlo E40, svjetlosni fluks minimum 20.000 lm, minimalni životni vijek 12.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom | 30 |
| 15 |  | Metal halogena sijalica 400W, grlo E40, svjetlosni fluks minimum 35.000 lm, minimalni životni vijek 12.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent, | kom | 30 |
| 16 |  | Elektronski upaljač VS power Ignitor Z400 MK REF-No 142897 220-240V; 50-60 Hz; HS 70(DE) 400W; HI 35-400W, VOSSLOH SCHWABE ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 17 |  | Živina sijalica HQL 125W, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 20 |
| 18 |  | Direktna živina sijalica VT FW 220V, 160W, E 27, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 20 |
| 19 |  | Natrijumova sijalica v.p. 150W, grlo E40, svjetlosni fluks minimum 17.500 lm, minimalni životni vijek 48.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 30 |
| 20 |  | Svjetiljka OPALO 3 IP 65 za horizontalnu montažu na liru ᴓ60mm (javno osvjetljenje gradskih saobraćajnica) pomoću 2 vijka, opremljena sa metal halogenom sijalicom 250W, nosačem prespojnog uređaja sa prespojnim uređajem za snage do 250W (IP 65), otpornost na udar IK 08, otpornost na vjetar CxS (bočni vjetar) 0,086 m2 i standardnom sivom bojom, MINEL SCHREDER ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 21 |  | Svjetiljka OPALO 3 IP 65 za vertikalnu montažu na stub ᴓ89mm (javno osvjetljenje gradskih saobraćajnica) opremljena sa metal halogenom sijalicom 250W, nosačem prespojnog uređaja sa prespojnim uređajem za snage do 250W (IP 65), otpornost na udar IK 08, otpornost na vjetar CxS (bočni vjetar) 0,086 m2 i standardnom sivom bojom, MINEL SCHREDER ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 22 |  | LED reflektor, u zaštiti IP65, snage 50W, temperatura boje 4.000K, minimum 5.000lm, minimalni životni vijek 30.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 23 |  | LED reflektor, u zaštiti IP65, snage 100W, temperatura boje 4.000K, minimum 10.000lm, minimalni životni vijek 30.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 24 |  | LED reflektor, u zaštiti IP65, snage 200W, temperatura boje 4.000K, minimum 20.000lm, minimalni životni vijek 50.000 časova rada, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 25 |  | LED svjetiljka dužine 1,2m, u zaštiti IP65, snage 21W, temperatura boje 4.000K, minimum 2.400lm, minimalni životni vijek 50.000 časova rada, sa kopčama od nerđajućeg čelika, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 26 |  | LED svjetiljka dužine 1,2m, u zaštiti IP65, snage 39W, temperatura boje 4.000K, minimum 4.400lm, minimalni životni vijek 50.000 časova rada, sa kopčama od nerđajućeg čelika, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 27 |  | LED cijev dužine 603mm, grlo G13, snage 7,3W, temperatura boje 4.000K, minimum 1.050lm, minimalni životni vijek 50.000 časova rada, za direktnu zamjenu fluo cijevi od 18W, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 250 |
| 28 |  | LED cijev dužine 1.213mm, grlo G13, snage 14W, temperatura boje 4.000K, minimum 2.100lm, minimalni životni vijek 50.000 časova rada, za direktnu zamjenu fluo cijevi od 36W, OSRAM ili ekvivalent | kom. | 100 |

Napomena: Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnični ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: min 12 mjeseci od dana isporuke.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-1380

Mjesto i datum: Nikšić, 04.04.2017.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Giancarlo Sanzo, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci roba za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi: Partija 1: Sklopna i instalaciona oprema; Partija 2: Rezervni djelovi za čistilice; Partija 3: Rezervni djelovi za rasvjetu, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Glavni finansijski direktor

Giancarlo Sanzo

______________________________

(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-1378

Mjesto i datum: Nikšić, 04.04.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine za nabavku roba za potrebe HE Perućica:

Partija 1: Sklopna i instalaciona oprema; Partija 2: Rezervni djelovi za čistilice; Partija 3: Rezervni djelovi za rasvjetu, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Giancarlo Sanzo ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Marija Janjušević _________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-1379

Mjesto i datum: Nikšić, 04.04.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine za nabavku roba za potrebe HE Perućica:

Partija 1: Sklopna i instalaciona oprema; Partija 2: Rezervni djelovi za čistilice; Partija 3: Rezervni djelovi za rasvjetu, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Darko Jevrić, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda    Andrija Lazović, dipl.ecc.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda    Milorad Raičević, dipl.el.ing.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

C=(Cmin/Cp)*100

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Partiju ________ : _____________________________                                         (broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

 Partiju ________ : _____________________________                                         (broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 1: Sklopna i instalaciona oprema

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok isporuke |  |
| --- | --- |
| Mjesto isporuke |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

M.P.                           (svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 2: Rezervni djelovi za čistilice

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok isporuke |  |
| --- | --- |
| Mjesto isporuke |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

__________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

M.P.                                    (svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 3: Rezervni djelovi za rasvjetu

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok isporuke |  |
| --- | --- |
| Mjesto isporuke |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

M.P.                              (svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

______________(ponuđač)______________

Broj: ________________

Mjesto i datum: ______________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača ______________, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku            (opis predmeta)           , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

## DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

- listu glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

- uzorke, opise, odnosno fotografije roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- U ponudi dostaviti detaljnu tehničku specifikaciju ponuđene robe;

- i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Vrijednost ugovora (€) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU PREDMET ISPORUKE,  ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ OBAVEZAN POTVRDITI, UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA

U ponudi dostaviti detaljnu tehničku specifikaciju ponuđene robe.

IZJAVA O

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

...

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

NAPOMENA: Nacrt ugovora o javnoj nabavci je identičan za obje partije. Ponuđač će u ponudi dostaviti jedan Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, i odnosiće se na sve partije za koje dostavlja ponudu.

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore,  koga zastupa Giancarlo Sanzo, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača____________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________, Naziv banke:_______________,  koga zastupa ___________, (u daljem tekstu: Prodavac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba za potrebe HE Perućica broj: 21/17 od 13.04.2017. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe HE Perućica.

Robe po ovom Ugovoru su:

Partija______________________________

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku  robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ €

(_______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, isporuke do mjesta definisanog članom 5 stav 2 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

  - U roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROKOVI

Član 5.

Prodavac se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučiti u roku od _______________.

Mjesto isporuke je: magacin HE Perućica.

Član 6.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Prodavca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Prodavac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica  za robu koja je predmet Ugovora.

Direkcija za nabavku i logistiku

Kontakt osoba: Todor Radman

Telefon:  040/204-169

E-mail todor.radman@epcg.com

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću za Radovana Radojevića.

Za Prodavca

U vezi isporuke

Kontakt osoba: __________________

Telefon:  ________________

Fax:______________

E-mail ___________________.

U vezi sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: __________________

Telefon:  ________________

Fax:______________

E-mail ___________________.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će Naručiocu dostaviti dokaze, odnosno potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate, prilikom isporuke ugovorene robe.

Prodavac se obavezuje da Naručiocu na dan isporuke preda svu neophodnu tehničku dokumentaciju, te uslove i trajanje garancije.

IV PRIMOPREDAJA

Član 8.

Prodavac se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 9.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

V GARANTNI ROK

Član 10.

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi ____________, a počinje teći od dana isporuke.

Prodavac garantuje da da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

VI RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Prodavca;

- U slučaju da se Prodavac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;

- Ukoliko Prodavac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

VII OSTALE ODREDBE

Član 12.

Prodavac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke iz ovog Ugovora.

Član 13.

Prodavac se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje posla preda Naručiocu neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od __________ € (_______________ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom vaznosti do isticanja garantnog roka definisanog u članu 10 ovog Ugovora.

Član 14.

Garancije za dobro izvršenje posla i za otklanjanje nedostataka trebaju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca, odnosno Prodavca.

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

Član 16.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC	                                     DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11, 57/14 i 28/15).

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se  (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)  da, u ime
       (naziv ponuđača)     , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)   broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)    i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama